{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":50,"n_cols":14,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年电线电缆产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域43家企业45批次产品。\n监督抽查不合格产品检出率为4.4%。\n依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》、GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》、GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》、GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》、JB/T 8734.2—2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》、JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》、JB/T 10491-2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》等标准，对标志，标识(绝缘线芯识别)，绝缘平均厚度，绝缘最薄处厚度，护套平均厚度，护套最薄处厚度，导体电阻，绝缘老化前抗张强度，绝缘老化前断裂伸长率，绝缘老化后抗张强度，绝缘老化前后抗张强度变化率，绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热收缩、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率，护套热失重试验，曲挠试验，单根垂直燃烧试验，成束阻燃性能等25个项目进行了检验。\n抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：曲挠试验、标志。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2023年电线电缆产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","—（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛铭锋电缆集团有限公司","91370211675262201Y","/","2022.09.20/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1","图形商标","不合格","曲挠试验","2023-05-30","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆","青岛盛通线缆有限公司","913702037768221837","/","2023-5-20/—","WDZ-BYJ-105-450/750 1×4","图形商标","不合格","标志","2023-06-01","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制电缆","青岛汉缆股份有限公司","91370200264821953P","/","2023/4/28/—","ZC-KYJV 450/750V 4×2.5","—","所检项目符合标准","/","2023-06-02","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆","青岛汉缆股份有限公司","91370200264821953P","/","2023/5/11/—","WDZC-YJY-0.6/1 5×6","—","所检项目符合标准","/","2023-06-02","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","挤包绝缘电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛青缆科技有限责任公司","91370282730630637Y","/","2023年4月14日/—","YJV22-0.6/1 4×50","—","所检项目符合标准","/","2023-06-02","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛市泰星电缆有限公司","91370281706499317N","/","2022.6.10/—","YJV-0.6/1 4×25+1×16","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆）","青岛长城电力集团有限公司","913702826645051246","/","2023/5/7/—","WDZ-YJY-0.6/1 3×16","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛聚祥电缆有限公司","91370282675261129P","/","2023年3月10日/—","VLV-0.6/1 4×16","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","电力电缆（铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛通力电缆有限公司","91370282770267203G","/","2022.9.25/—","VLV-0.6/1 2×35","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆","青岛同和汉缆有限公司","91370283081418803F","/","2023/2/10/—","JKLYJ-1 1×70","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[11,"生产领域","聚氯乙烯绝缘电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛博洋线缆有限公司","91370203MA3C5AKPXB","/","2021-4-15/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-06-01","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[12,"生产领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛新中远电缆电器有限公司","91370214727822777E","/","2023-3-11/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-06-01","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[13,"生产领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛奥特凯美软控技术有限公司","91370213557708014H","/","2023.3.18/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[14,"生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛即墨区蓝村双兴电线厂","92370282MA3E3HC47E","/","2023年3月30日/—","BVVB 300/500V 2×4","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[15,"生产领域","挤包绝缘电力电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","上缆电缆（青岛）集团有限公司","91370281MA3QC0B1X3","/","2023年01月09日/—","VV-0.6/1 1×16","—","所检项目符合标准","/","2023-06-01","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[16,"生产领域","聚氯乙烯绝缘电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆）","青岛长城山鹰线缆有限公司","91370214MA3C57149U","/","2023-3-20/—","ZC-BV 450/750V 1×2.5","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-06-01","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[17,"生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆）","青岛豪迈电缆集团有限公司","913702817137701954","/","2023-3-24/—","ZC-YJV-0.6/1 3×50+1×25","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[18,"生产领域","交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛金州伟业电缆有限公司","91370281MA3CNXCT2Y","/","2023.5.16/—","YJV-0.6/1 3×10","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[19,"生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆","青岛华信电缆制造有限公司","913702813341974991","/","2023.03.29/—","VV-0.6/1 3×16+1×10","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[20,"生产领域","聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电缆（聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆）","青岛华东电缆电器有限公司","91370214264595669Y","/","20220818/—","ZC-VLV22-0.6/1 3×50","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-05-31","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[21,"生产领域","交联聚乙烯绝缘架空电缆（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆）","青岛华东电缆电器有限公司","91370214264595669Y","/","20230529/—","JKLYJ-1 1×35","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-05-31","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[22,"生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线","青岛长城电缆集团有限公司","9137020371805231XE","/","2023年05月20日/—","RVVP 300/300V 2×1.0","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[23,"生产领域","普通聚氯乙烯护套软线","青岛雁三希电缆科技有限公司","91370281MA3MYE5403","/","2023/4/30/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[24,"生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛华旭电缆有限公司","913702817602823624","/","2023.02.15/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[25,"生产领域","聚氯乙烯绝缘屏蔽电线（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线）","青岛铭华电缆有限公司","91370281397079318B","/","221020/—","RVVP 300/300V 3×0.75","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[26,"生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛博大电缆有限公司","913702817702997311","/","2023-04-11/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[27,"生产领域","—（普通聚氯乙烯护套软线）","相变能源科技（青岛）有限公司","9137022256857025XY","/","2022.12.05/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[28,"生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆）","华泰通电线电缆（青岛）有限公司","91370200756907008G","/","2022.11.12/—","60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[29,"生产领域","聚氯乙烯绝缘软电线电缆（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛理研电线电缆有限公司","91370214713745619G","/","2023年5月28日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75","—","所检项目符合标准","/","2023-05-31","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[30,"生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆","青岛胶州电缆有限公司","91370281169650199R","/","2022年03月22日/—","YJV-0.6/1 5×16","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[31,"生产领域","—（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛裕华电线电缆有限公司","913702817064973543","/","2023年4月8日/—","YJV-0.6/1 3×16","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[32,"生产领域","—（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛建军电缆有限公司","91370281MA3TPFXF9G","/","20230423/—","YJV-0.6/1 5×16","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[33,"生产领域","电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛华强电缆有限公司","913702817875811274","/","23年2月26日/—","YJV-0.6/1 5×16","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[34,"生产领域","—（铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆）","青岛海河特种电缆制造有限公司","913702146612837655","/","2023-04-18/—","WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[35,"生产领域","电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆）","青岛天行电缆有限公司","91370281092062611B","/","2022年08月11日/—","WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[36,"生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛中凯联合电缆有限公司","91370281614263059J","/","2023.02.03/—","VV-0.6/1 3×4","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[37,"生产领域","挤包绝缘电力电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛胶州湾电缆有限公司","91370281MA3U17JC3T","/","2023年04月21日/—","VV-0.6/1 4×70+1×35","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[38,"生产领域","—（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛胶缆电缆有限公司","91370211061054045N","/","2023.3.9/—","VV-0.6/1 2×2.5","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-05-30","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[39,"生产领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛澳柯玛新材料有限责任公司","9137021173351202X4","/","23年2月9日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[40,"生产领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛昊东电缆有限公司","913702116937598363","/","2023年02月11日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-05-30","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[41,"生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆","青岛劲松电缆有限公司","913702117180662280","/","2022-5-15/—","BVVB 300/500V 2×1.5","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-05-30","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[42,"生产领域","—（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛铭锋电缆集团有限公司","91370211675262201Y","/","2022年04月10日/MF20220410","YJV-0.6/1 4×25+1×16","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-05-30","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[43,"生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛一缆电缆有限公司","91370281572072018B","/","2023年5月13日/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[44,"生产领域","—（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛鲁海洋电缆有限公司","91370281693799424G","/","2023年2月08日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[45,"生产领域","聚氯乙烯绝缘电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛航天特种电缆有限公司","91370281MA3CD2PM95","/","2023年2月19日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","/","2023-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}