{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年房间空气调节器产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域10家企业10批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB 4706.1—2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.32—2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》、GB/T 7725—2004 《房间空气调节器》、GB/T 7725—2022 《房间空气调节器》、GB 21455—2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》、GB/T 17758—2010 《单元式空气调节机》、GB/T 18837—2015 《多联式空调（热泵）机组》 等标准，对对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，耐潮湿，泄漏电流和电气强度，机械强度，结构（不包括第22.46条的试验），内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，额定制冷量，额定制冷消耗功率，额定制热量，额定制热消耗功率，额定中间制冷量，额定中间制冷消耗功率，额定中间制热量，额定中间制热消耗功率，额定低温制热量，额定低温制热消耗功率，能效等级，待机功率，制冷量，制冷消耗功率等26个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。"]
["附件"]
["2023年房间空气调节器产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","分体式房间空调器","青岛海尔（胶州）空调器有限公司","913702815647484449","青岛海尔空调器有限总公司","2023-07-15/—","KFR-50GW/19HDA82U1","Haier","所检项目符合标准","/","2023-07-25","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","机架式变频空调机组","青岛海信网络能源股份有限公司","91370200MA3UFN8D1B","/","2023-08-03/—","GF-40QW/T01DSZBp","Hisense","所检项目符合标准","/","2023-08-25","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","超低温空气能热泵机组","青岛中科能匠科技有限公司","91370282MA3U0692XD","/","2022-12-17/—","RY-180W/EBP-12","Enerpower","所检项目符合标准","/","2023-07-11","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","超低温变频空气源热泵机组","青岛鼎信科佳新能源有限公司","91370283397071762P","/","2023-08-18/—","KJY-150SW/LDP","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-08-18","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","分体挂壁式变频房间空调器","青岛澳柯玛环境科技有限公司","91370211MA3EX9KR8N","/","2021-06-15/—","KFR-35GW/BpU33N-FX1","AUCMA","所检项目符合标准","/","2023-08-08","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","低环境温度空气源热泵热风机","鼎信阳光环境技术有限公司","91370283579768421B","/","2023-07-03/—","DAC-20GW/DBh-a","鼎信阳光","所检项目符合标准","/","2023-08-25","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","嵌入式变频空调机","三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司","91370212614311559E","/","2023-07-14/—","外机：RFTC50H-BN/内机：RFT50H-BPR/ 面板：TRS-H","MHAQ","所检项目符合标准","/","2023-07-26","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","分体挂壁式变频房间空调器","海信空调有限公司","91370283667863672A","/","2023-07-26/—","KFR-35GW/X628U-X1","Hisense","所检项目符合标准","/","2023-08-25","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","空调机","青岛江森自控空调有限公司","91370211MA3MQBJEXG","/","2023-07-11/—","YCOH030HSEKBQ1","YORK-VRF","所检项目符合标准","/","2023-08-25","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","空调机","青岛海信日立空调系统有限公司","913702117439759413","/","2023-06-21/—","KFR-50CW/NBP","HITACHI","所检项目符合标准","/","2023-07-25","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[]
[]
["\n"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}