{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":9,"n_cols":14,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年风机盘管机组产品质量市级常规监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域4家企业4批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB/T 19232—2019《风机盘管机组》标准，对启动和运转，风量，输入功率，供冷量，供热量，水阻，绝缘电阻，电气强度，电机绕组温升，泄漏电流，接地电阻等11个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。"]
["附件"]
["2023年风机盘管机组产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","风机盘管机组","青岛宏宇环保空调设备有限公司","91370283718018875Y","/","2023-07/—","FP-68WA","/","所检项目符合标准","/","2023-07-19","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","卧式暗装风机盘管机组","青岛奥利凯中央空调有限公司","91370211682583855G","/","2023-08-01/—","FP-85WA(3)G30","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-08-04","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","风机盘管机组","青岛厘克空调设备有限公司","91370283557749852F","/","2023-07/—","FP-102WAQ","厘克","所检项目符合标准","/","2023-07-19","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","风机盘管机组","乐金空调（山东）有限公司","91370214766732475E","/","2023-07/—","FP-68WA","LG","所检项目符合标准","/","2023-07-28","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}