{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[15,0,15,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年建筑室内用腻子产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域10家企业10批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB 18582-2020《建筑墙面涂料中有害物质限量》、JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》等标准，对VOC含量，苯系物总和含量，甲醛含量，总铅含量，可溶性重金属含量，耐水性，粘结强度，打磨性，初期干燥抗裂性，干燥时间（表干），施工性等11个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2023年建筑室内用腻子产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","内墙821腻子粉","青岛市满城新装饰材料厂","91370203MA3C5TKA9K","/","2023-08-04/—","20kg/袋 Y型","满城新","所检项目符合标准","/","2023-08-14","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","耐水防霉腻子粉","青岛润缘防水建材开发有限公司","91370211595267619C","/","2023-08-10/—","33kg/袋 N型","润缘","所检项目符合标准","/","2023-08-15","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","内墙腻子","青岛大洋涂料厂(原青岛市建材一厂)","91370214163606920J","/","2023-06-26/20230626-1","30kg/桶 Y型","图形商标","所检项目符合标准","/","2023-07-12","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","超白腻子粉","山东环球一品居建筑科技有限公司","91370214053081158X","/","2023-07-02/—","40kg/袋 Y型","琴岛一品居","所检项目符合标准","/","2023-07-06","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","内墙耐水腻子","一点红（青岛）建材科技有限公司","91370282X14307839J","/","2023-05-19/—","20kg/袋 N型","一点红","所检项目符合标准","/","2023-07-04","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","内墙腻子粉","青岛四时新型建材有限公司","91370281334214965W","/","2023-06-30/—","30kg/袋 Y型","四时涂料","所检项目符合标准","/","2023-07-05","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","建筑用内墙腻子","环秀（青岛）建材科技有限公司","913702827975029633","/","2023-06-27/—","25kg/袋 Y型","环秀","所检项目符合标准","/","2023-07-06","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","内墙腻子粉","青岛鸿福居建筑科技有限公司","91370282MA3CJRL718","/","2023-07-06/—","Y型","鸿福居","所检项目符合标准","/","2023-07-06","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","环保腻子（建筑室内用腻子）","青岛飞龙达装饰材料有限公司","913702120732516367","/","2023-07-02/—","40kg/袋 Y型","双龙","所检项目符合标准","/","2023-07-04","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","净味腻子粉","青岛壁中海装饰材料有限公司","91370212334062914R","/","2023-06-22/—","20kg/袋 Y型","/","所检项目符合标准","/","2023-07-06","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}