{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":55,"n_cols":14,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年配装眼镜产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域50家企业50批次产品，不合格产品检出率为4%。\n依据GB 13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》等标准，对镜片顶焦度，柱镜轴位方向偏差，光透射比，光学中心水平距离偏差，光学中心单侧水平偏差，光学中心垂直互差，装配质量等7个项目进行了检验。\n抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：光学中心水平距离偏差、光学中心与眼瞳的单侧偏差。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年配装眼镜产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
["1","生产领域","配装眼镜","青岛海奕明商贸有限公司","91370212572075972R","/","2024-06-23/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","不合格","光学中心水平距离偏差、光学中心与眼瞳的单侧偏差","2024-06-25","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["2","生产领域","配装眼镜","平度市石峰莱州眼镜店","92370283MA3E2HGX4C","/","2024-07-06/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","不合格","光学中心与眼瞳的单侧偏差","2024-07-09","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
["3","生产领域","定配眼镜","青岛市市南区眼饰界眼镜行","92370202MA3DXMXK89","/","2024-05-13/—","R:-4.00DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-16","市南区","青岛市产品质量检验研究院"]
["4","生产领域","配装眼镜","青眼医学科技（青岛）有限公司","91370202264581945G","/","2024-05-16/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.50DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-16","市南区","青岛市产品质量检验研究院"]
["5","生产领域","配装眼镜","青岛市市南区高丽亚紫光眼镜店","92370202MA3E47CR3B","/","2024-05-11/—","R:-4.00DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-16","市南区","青岛市产品质量检验研究院"]
["6","生产领域","配装眼镜","城阳区爱视康眼镜店","92370214MA3E94YYXL","/","2024-05-13/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.50DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-17","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["7","生产领域","配装眼镜","城阳区乐视明眼镜店","92370214MA3E1DM06E","/","2024-05-16/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.50DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-17","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["8","生产领域","配装眼镜","青岛鲁东光学有限公司安徽路分部","91370202550834712N","/","2024-05-13/—","R:-4.00DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-20","市南区","青岛市产品质量检验研究院"]
["9","生产领域","配装眼镜","青岛中意新视界商贸有限公司","91370202334186191T","/","2024-05-11/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.50DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-20","市南区","青岛市产品质量检验研究院"]
["10","生产领域","配装眼镜","青岛亨得利有限公司第七连锁店","91370202725563265G","/","2024-05-15/—","R:-4.00DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-05-20","市南区","青岛市产品质量检验研究院"]
["11","生产领域","配装眼镜","青岛顶卓现代眼镜有限公司","91370203MA3PT4389N","/","2024-06-20/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-20","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
["12","生产领域","配装眼镜","青岛金沐轩商贸有限公司","91370214MA3C81QY3J","/","2024-06-20/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["13","生产领域","配装眼镜","青岛亨得利有限公司第六连锁店","913702137137573966","/","2024-06-20/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["14","生产领域","配装眼镜","青岛市崂山区沙子口康达眼镜店","92370212MA3E8RBF52","/","2024-06-22/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["15","生产领域","配装眼镜","青岛爱视优光学有限公司","91370213MA3F7QDF03","/","2024-06-20/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["16","生产领域","配装眼镜","城阳区惜福镇金鑫光明眼镜店","92370214MA3EA0PW0U","/","2024-06-22/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["17","生产领域","配装眼镜","青岛市城阳区上官雪亮眼镜店","92370214MA3E86P20W","/","2024-06-19/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["18","生产领域","配装眼镜","李沧区新视野现代眼镜批发城","92370213MA3DT72987","/","2024-06-24/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["19","生产领域","配装眼镜","李沧区爱视康眼镜店","92370213MA3E16J248","/","2024-06-18/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[20,"生产领域","装配眼镜","青岛创视界光学有限公司","91370213MA3MCB8Q1B","/","2024-06-18/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[21,"生产领域","配装眼镜","青岛丹阳眼镜批发有限公司书院路分部","91370213MA3C11JU88","/","2024-06-25/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[22,"生产领域","配装眼镜","青岛百通康视眼镜有限公司","91370213MA3CEU9L0M","/","2024-06-25/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[23,"生产领域","配装眼镜","山东名品眼镜有限公司","9137020333403995XM","/","2024-06-24/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[24,"生产领域","配装眼镜","青岛市城阳区宏伟精功眼镜店","92370214MA3E9F1U78","/","2024-06-20/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[25,"生产领域","配装眼镜","山东亨得利精益钟表眼镜有限公司青岛分公司","913702140967114637","/","2024-06-22/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[26,"生产领域","配装眼镜","青岛李氏现代眼镜有限公司","91370214MA3C2JGAXD","/","2024-06-19/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[27,"生产领域","配装眼镜","青岛今视角眼镜有限公司","91370212MA3WPKF83B","/","2024-06-25/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[28,"生产领域","配装眼镜","青岛市城阳区大华眼镜店","92370214MA3E808H9P","/","2024-06-25/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-25","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[29,"生产领域","配装眼镜","青岛快之镜眼镜有限公司","91370203MA3DENNJ5U","/","2024-06-26/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[30,"生产领域","配装眼镜","青岛市城阳区刘芳眼镜城城阳连锁店","92370214MA3DEGL83F","/","2024-06-20/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[31,"生产领域","配装眼镜","青岛市城阳区忠亮眼镜春阳路店","92370214MA3E1NPQ5G","/","2024-06-22/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[32,"生产领域","配装眼镜","市北区旺族眼镜视力工作室","92370203MA3D2RBP32","/","2024-06-26/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[33,"生产领域","配装眼镜","青岛市四方区兴博森眼镜店","92370203MA3E0LQE2E","/","2024-06-21/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[34,"生产领域","配装眼镜","青岛领秀眼镜有限公司","913702035878268048","/","2024-06-20/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[35,"生产领域","配装眼镜","市北区信视康德眼镜店","92370203MA3DDD9E2Q","/","2024-06-20/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[36,"生产领域","配装眼镜","崂山区达明眼镜店（个体工商户）","92370212MA3E2ED23U","/","2024-06-17/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-24","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[37,"生产领域","配装眼镜","青岛创铭竞业光学有限公司","91370203MA3F7Q7D62","/","2024-06-20/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-27","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[38,"生产领域","配装眼镜","上海吴良材眼镜青岛加盟店","92370203MA3E3RPK8U","/","2024-06-20/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-27","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[39,"生产领域","配装眼镜","胶州市李哥庄镇精益林眼镜店","92370281MA3DNT5Y9T","/","2024-06-22/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-27","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[40,"生产领域","配装眼镜","青岛国茂眼镜展览有限公司","91370203MA3DJ08K24","/","2024-06-27/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-27","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[41,"生产领域","配装眼镜","济宁金博商贸有限公司青岛市北分公司","91370203MA3NG5055D","/","2024-06-27/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-27","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[42,"生产领域","配装眼镜","胶州市金鑫光明眼镜店","92370281MA3E73MNXK","/","2024-06-23/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-27","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[43,"生产领域","配装眼镜","青岛亨得利有限公司第五连锁店","91370203713757388U","/","2024-06-20/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-06-27","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[44,"生产领域","配装眼镜","青岛诚信视康眼镜有限公司杭州路分公司","91370283MA3EJF0XXF","/","2024-07-03/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-07-09","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[45,"生产领域","配装眼镜","平度市三木亮晶晶眼镜店","913702833502730330","/","2024-06-30/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.50DS/-0.50DC×50°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-07-09","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[46,"生产领域","配装眼镜","青岛国华眼镜科技有限责任公司","91370283790836020H","/","2024-07-03/—","R:-4.00DS/-0.50DC×30°  L:-4.00DS/-0.50DC×40°  PD:60mm","/","所检项目符合标准","/","2024-07-09","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[47,"生产领域","配装眼镜","平度市新族眼镜店","91370283MA3R3N1X2C","/","2024-07-09/—","R:-4.50DS/-0.50DC×40°  L:-4.25DS/-0.50DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-07-09","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[48,"生产领域","配装眼镜","平度市亮明月眼镜店","91370283MA3R13R611","/","2024-07-10/—","R:-4.50DS/-1.00DC×30°  L:-4.50DS/-1.00DC×40°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-07-15","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[49,"生产领域","配装眼镜","四方区项博士眼镜配镜中心","92370203MA3E1CJ98P","/","2024-07-12/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-07-18","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[50,"生产领域","配装眼镜","青岛市四方区新阳光钟表眼镜商场","92370203MA3E52XJ3N","/","2024-07-13/—","R:-4.00DS/-1.00DC×40°  L:-4.00DS/-1.00DC×50°  PD:62mm","/","所检项目符合标准","/","2024-07-18","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}